- 湘潭城乡创新园林工程股份有限公司2024年信息化设备

- 采购公告

- 为确保2024年信息化设备的质量，保证设备的及时供应，降低工程成本，湘潭城乡创新园林工程股份有限公司（采购人）对2024年信息化设备供应采用报名、考察、竞争性谈判方式确定供应商。欢迎有意向的供应商参与。

# 一、材料采购需求、技术等级参数和控制价

采购的设备适用范围为湘潭城乡创新园林工程股份有限公司2024年信息化设备采购项目主要设备采购类型、品种、规格、技术等，具体参数详见附件一；供应商考察以生产、实施能力为主，具体考察合格性审查表详见附件二。

# 二、供应商报名要求

1、公告发布方式：在湘潭城乡建设发展集团有限公司官网（湘潭建工集团有限公司版块）公开发布公告，发布时间2024年05月08日。

2.报名条件：

（1）报名供应商仅限生产厂家，不接受代理商或其他形式的代理机构报名。

请符合报名条件的供应商法定代表人或法定代表人授权委托人携带下列资料（证件）原件（查验后当即退回）和复印件资料一套（加盖公章，装订成册）到中技建设咨询有限公司（地址：湘潭市高新区创新大厦11楼1103室）报名。

- 企业营业执照；

- 企业概况介绍资料（含生产线和厂区3-5张实景照片）；

- 企业产品专利发明（如有）等文件；

- 产品质量证明文件（含近2年来第三方检测合格证书）；

- 近三年同类型产品的业绩合同（含财务资金流水）和经营状况证明资料；

报名截止时间：自公告发布之日起至2024年05月10日17：30。逾期采购人将不再接受报名。联系人：罗赞、王裕豪，联系电话： 0731-55570502。

报名截止时间后采购人对报名的供应商进行资格审查，以确定进入考察/竞争性谈阶段的供应商名单和流程安排。

# 三、对供应商的考察

1、考察时间：2024年5月14日（根据情况调整）

2、考察对象：经报名资格初审合格的供应商进行线上考察。

3、请供应商于2024年5月13日17:00以前在线上(将电子文档发送至邮箱3013161430@qq.com）提交以下考察资料：

（1）供应商的工商营业执照、检测报告等相关证件（原件扫描件）。

（2）供应商的近三年企业业绩（销售报表）、财务状况报表、税务情况（原件扫描件）。

（3）供应商的生产规模、厂房及生产线、设备状况的证明资料。

（4）生产、实施能力清单，详情见（附件一）。

（5）考察合格性审查表，详情见（附件二）。

4、考察组成员：由从评标专家库中抽取评委人选、湘潭城乡创新园林工程股份有限公司代表、纪检室相关人员组成。考察组成员人数5人（含）以上。

5、进入竞争性谈判的供应商的确定

（1）根据考察组的考察情况，由湘潭城乡创新园林工程股份有限公司招采领导小组召开会议讨论确定进入竞争性谈判环节的候选供应商名单，邀请候选供应商将进入竞争性谈判环节。

- （2）最终确定进入竞争性谈判环节的供应商由中技建设咨询有限公司负责通知获取竞争性谈判文件。

# 竞争性谈判文件的获取

经本次考察合格的供应商于2024年05月15日17时前（根据情况调整），到中技建设咨询有限公司（地址：湘潭市高新区创新大厦11楼1103室）购买竞争性谈判文件，200元/份。联系人：罗赞、王裕豪，联系电话： 0731-55570502。

# 评标办法

- 评标办法为两次报价竞争性谈判法（详见竞争性谈判文件）。

# 六、供应商入围的数量

- 本次选择1位供应商入围。

# 七、供应商选定的程序

1、采购人在湘潭城乡建设发展集团有限公司官网（湘潭建工集团有限公司版块）公开发布报名公告；

2、有意参与竞谈的供应商根据公告到中技建设咨询有限公司报名（地址：湘潭市高新区创新大厦11楼1103室）；

3、对报名成功的供应商进行考察；

- 4、采购人确定进入竞争性谈判环节的供应商；

- 5、进入竞争性谈判环节供应商购买竞争性谈判文件，制作响应文件；

- 6、供应商在规定的时间、地点递交竞争性谈判响应文件并参与竞价；

- 7、采购人在规定的时间、地点组织竞争性谈判；由依法组建的竞争性谈判评标小组依次与供应商谈价并确定候选入围供应商；

- 8、对入围供应商进行公示（湘潭城乡创新园林工程股份有限公司公示栏）公示时间1个工作日；

- 9、公示无异议确定成交供应商，发布成交公告；发放成交通知书；签订供货合同。

# 七、响应文件提交的截至时间和竞争性谈判时间、地点

1、响应文件提交截至时间2024年05月17日09:30（根据情况可调整）。

2、响应文件提交到中技建设咨询有限公司（地址：湘潭市高新区创新大厦14楼1407室）。

3、逾期或不按指定地点提交的响应文件采购人将拒绝接受。

4、竞争性谈判地点和时间：中技建设咨询有限公司（地址：湘潭市岳塘区晓塘路创新大厦14楼1407室），2024年05月17日 09:30。

八、其他

监督部门：湘潭城乡建设发展集团有限公司纪检监察部门

监督人：刘伟 13100328088

湘潭城乡创新园林工程股份有限公司

中技建设咨询有限公司

# 附件一：考察设备清单表

一、存储及配套

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤保障系统平台服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7265处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz 内存：配置≥128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置≥2块1.2TB 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：支持≥6个PCIe扩展插槽； 网口：板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口（2个位于机箱后部，2个位于机箱前部）；1个VGA口，位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）S冗余电源 | 台 |
| 2 | 谈话业务系统平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗 x86架构HYGON 7265处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz 内存：配置≥128G DDR4，≥32根内存插槽 硬盘：≥1块480GSSD硬盘，≥4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置RAID_2G卡（支持RAID 0/1/10/5/50/6/60） PCIE扩展：支持≥10个PCIE插槽 网口：板载≥2个千兆电口，配置≥2个万兆光口，支持选配10GbE SFP+、25GbE SFP+、40GbE QSFP+等多种网络接口 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口；≥4个USB 3.0接口（2个位于机箱后部，2个位于机箱前部）；1个VGA接口 电源：配置800W（1+1）冗余电源 | 台 |

| 3 | 办案区公共区域前端存储（NVR） | 机架式≥20盘位网络硬盘录像机，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇 存储接口：≥20个SATA接口，支持硬盘热插拔，内置20块8T硬盘 视频接口：≥1×HDMI，≥1×VGA， 网络接口：≥4×RJ45 1Gbps电口 报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出 USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0 输入带宽：≥1024Mbps 输出带宽：≥1024Mbps 接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 安防专网存储单元 | 4U机架式24盘位网络硬盘录像机，搭载1+1冗余电源 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，内置24块10TB硬盘，总容量240TB 视频接口：≥2×HDMI，≥1×VGA 网络接口：4×RJ45 1000Mbps电口 输入带宽：≥400Mbps 输出带宽：≥256Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 |
| 5 | 报警主机 | 网络报警主机，含一个遥控器。LED键盘主机一体化结构/8个防区/1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出;/防区防拆报警/可外接LCD/LED键盘 | 台 |
| 6 | 定盘集中存储（含硬盘） | 采用机架式设备留置录像备份终端，搭载1+1冗余电源，CPU规格64位国产多核处理器，定盘存储精准查询可实现审查录像存入指定某盘组中，案件管理更清晰，同时录像双备份的两个盘组同时写入一路视频，实现多盘组之间的录像备份。多台设备总盘位数不少于64盘位，每盘位配置8T硬盘。 | 套 |
| 7 | 审讯主机（含硬盘） | 支持不少于4路1080P网络视频接入； 支持禁用1路SDI增加1路网络，最大支持8路1080P网络接入； 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； 支持设置画中画通道，最大400W编码； 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式； 支持多种刻录模式；支持HDMI和VGA信号输入； 支持HDMI信号输出和VGA信号输出； 标配2个DVD光驱；支持4个SATA接口，内置2块8T盘； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 支持智能视频分析，包括人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测。 | 台 |
| 8 | 声光报警器 | 报警音量: 不低于105dB at 30cm 防护等级：不低于IP54，室外防水 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 电源：DC 8~16V 0.22A Max | 台 |
| 9 | 硬盘录像机（NVR） | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机 内置8块8TB硬盘，总容量64TB 视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出 USB接口：≥1×USB 2.0，≥1×USB 3.0 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 | 台 |
| 10 | 云存储节点（含管理软件及硬盘） | 采用≥2颗国产多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘），单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持非国产操作系统和国产麒麟操作系统、OpenEuler操作系统等；支持流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取；多台设备总盘位数（系统盘除外）不少于288盘位，每个盘位配置8T企业级硬盘。 | 套 |
| 11 | 校时终端（含60m馈线） | (铷原子钟+北斗)/1U 支持北斗、上级NTP； 支持多网域校时 同步精度：卫星同步精度<20ns 存储：≥512M 守时精度：≤8us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 冷启动捕获灵敏度：-148dBm 热启动捕获灵敏度：-156dBm 热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min 授时容量： 10000次/每秒（单千兆网口）、20000次/每秒（单万兆网口） 授时精度：≤5us 授时频段：北斗: 1561.098±2.046MHz | 台 |

二、谈话业务系统功能

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理 | 系统基础信息管理： | 项 |
|  |  | 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、目录管理、物联设备管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。 |  |
|  |  | 1、目录资源管理 |  |
|  |  | （1）支持目录基础信息的增删改查、导入、导出等功能； |  |
|  |  | （2）支持配置多个业务目录； |  |
|  |  | （3）支持配置留置区办案区、谈话办案区； |  |
|  |  | （4）支持留置室、讯问室、谈话室、调查组指挥室等房间管理及房间内设备关联。 |  |
|  |  | 2、设备信息管理 |  |
|  |  | （1）提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等 |  |
|  |  | 3、组织机构管理 |  |
|  |  | （1）支持单位、部门信息的添加、删除和修改； |  |
|  |  | （2）支持组织机构排序。 |  |
|  |  | 4、用户信息管理 |  |
|  |  | （1）支持用户信息的增删改查、导入、导出； |  |
|  |  | （2）支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； |  |
|  |  | 5、人员管理 |  |
|  |  | （1）人员基础信息采集，人员的批量导入； |  |
|  |  | （2）用户账号自动创建。 |  |
|  |  | 6、平台门户 |  |
|  |  | （1）支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容； |  |
|  |  | （2）支持页面元素设置，支持上传页面logo图标 |  |
|  |  | （3）预置案管工作量、医护工作台。 |  |
|  |  | 7、核心参数配置 |  |
|  |  | （1）支持所有设备统一校时； |  |
|  |  | （2）提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置； |  |
|  |  | （3）支持设置页面水印，可叠加用户名、ip地址。 |  |
| 2 | 监控通道数 | 用于视频通道数量控制 | 项 |
| 3 | 房间数量 | 按接入数收费：接入留置室数量；接入审讯室/谈话室数量 | 项 |
| 4 | 视频监控 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 | 项 |
|  |  | 一、视频预览 |  |
|  |  | 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； |  |
|  |  | 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； |  |
|  |  | 3、具备视频交换管理功能，实现按权限和角色授权查看对象放视频，调查组仅能预览本组案件的对象视频。 |  |
|  |  | 4、卫生间视频应设置访问权限。 |  |
|  |  | 二、录像回放 |  |
|  |  | 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； |  |
|  |  | 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载（下载支持授权控制）、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；系统需精准设置时间戳；确保当前正在使用的谈话室调查组不能回看上个调查组录像。 |  |
|  |  | 4、视频回放要求自动过滤无效画面，自动标记谈话起止时间，提升回看效率。 |  |
|  |  | 5、视频回看要求画面无明显卡顿、音质清晰、音视频同步。 |  |
|  |  | 三、视频上墙 |  |
|  |  | 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； |  |
|  |  | 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； |  |
|  |  | 3、电视墙具备整体分4、6、9、12、16等屏功能，单块屏也可分屏操控。 |  |
|  |  | 四、视频网络管理 |  |
|  |  | 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 |  |
|  |  | 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 |  |
|  |  | 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR进行配置。 |  |
|  |  | 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 |  |
|  |  | 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 |  |
|  |  | 6、支持SDK、GB28181协议。 |  |
| 5 | 报警管理 | 基于前端防区探测器进行办案区范围内的紧急报警、视频行为监测等迅速感知和处理，实现针对办案区内部的安全防范。 | 项 |
|  |  | 支持历史入侵报警事件查询及导出能力 |  |
|  |  | 1、黑名单报警：支持对黑名单进行分析，黑名单报警联动提醒。 |  |
|  |  | 2、紧急报警：支持报警主机等设备接入，报警按钮报警，支持联动输出。 |  |
|  |  | 3、视频分析：支持移动侦测等视频报警，支持行为监测设备报警。 |  |
|  |  | 4、报警联动：支持报警联动实时视频播放；支持报警语音播报；支持联动上墙等。 |  |
|  |  | 5、报警记录查询：支持报警记录查询及导出。 |  |
| 6 | 门禁管理 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 | 项 |
|  |  | 一、提供门禁权限管理应用 |  |
|  |  | 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； |  |
|  |  | 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； |  |
|  |  | 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； |  |
|  |  | 4、支持权限增量下发、初始化下发； |  |
|  |  | 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； |  |
|  |  | 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； |  |
|  |  | 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； |  |
|  |  | 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； |  |
|  |  | 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 |  |
|  |  | 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员人员特征； |  |
|  |  | 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； |  |
|  |  | 二、提供门禁事件管理应用 |  |
|  |  | 1、支持配置平台接收到事件类型； |  |
|  |  | 2、支持配置事件保存时长； |  |
|  |  | 3、支持查询人员出入事件和设备事件； |  |
|  |  | 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 |  |
|  |  | 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； |  |
|  |  | 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； |  |
|  |  | 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； |  |
|  |  | 四、提供人员出入记录实时展示应用 |  |
|  |  | 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 |  |
|  |  | 2、进出园、住宿、办公室和办案区的门禁刷卡记录存储时间不少于1年。 |  |
| 7 | 对讲管理 | 每个办案单元、视频监控室可与谈话室进行对讲，监控室可与值班室对讲，智慧看护对象房、走廊巡控一体机、监控室、办案单元可配置对讲参与方。 | 项 |
| 8 | 重点区域人员门禁管控 | 重点区域人员进出管控主要是在某些重点区域场景中，对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回应用。 | 项 |
|  |  | 一、提供多重认证应用 |  |
|  |  | 设置为多重认证的门，需要认证分组内的成员按照一定的规则进行认证开门： |  |
|  |  | 1、支持前端设备认证，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证开门； |  |
|  |  | 2、支持前端设备认证+中心远程开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，中心操作人员再次通过刷卡/指纹认证后远程开门； |  |
|  |  | 3、支持前端设备认证+超级权限认证开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，再通过刷超级卡或输入超级密码认证后开门； |  |
|  |  | 二、提供多门互锁应用 |  |
|  |  | 在配置为多门互锁的门中，最多只能开启一扇门，且其他门必须处于关闭状态时才能开启这扇门，支持单机多门互锁（单个26系列控制器下门之间的互锁）和跨主机多门互锁（多个26系列控制器下门之间的互锁）； |  |
|  |  | 三、提供反潜回应用 |  |
|  |  | 反潜回是一种防尾随功能，要求持卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。支持单机反潜回（单个26系列控制器下门的反潜回）和跨主机反潜回（多个26系列控制器下门的反潜回）。 |  |
| 9 | 同步录音录像 | 1、画面合成：利用同录主机进行画面合成，对被讯问人特写镜头、讯问人特写镜头、全景及拾音器接入的声音，叠加显示时间、温湿度信息进行“三合一”音视频合成。系统提供音视频的预览和回放。支持控制同录主机进行光盘刻录。 | 项 |
|  |  | 2、同录控制：支持控制集中存储进行讯问录像的开启和结束。 |  |
|  |  | 3、讯问记录：支持历史讯问记录的查询；支持权限控制，办案人员只能查询自己有权限的讯问记录；支持讯问记录的回放、刻录、视频导出（可授权控制）；支持讯问记录补录。 |  |
| 10 | 光盘打印刻录 | 1、封面设置：预置光盘封面模板、支持正副本、支持光盘序号。支持自定义设置光盘封面。 | 项 |
|  |  | 2、实时刻录：支持接入光盘打印刻录一体机进行光盘的集中打印刻录；支持光盘封面模板的管理。 |  |
|  |  | 3、事后刻录：支持选择房间内任意点位、任意时间点进行刻录。 |  |
|  |  | 4、执行刻录停止到双份光盘时间小于150分钟。 |  |
|  |  | 5、每张光盘刻录4小时以上，支持在任意电脑上（含国产）播放。 |  |
|  |  | 6、刻录的光盘视频支持快进退，任意点检索。 |  |
|  |  | 7、光盘存储不足或网络中断或刻录出错时，能自动标记未刻录的音视频时间点，并在放入光盘或异常情况消失后自动补刻。 |  |
|  |  | 8、光盘刻录完毕后，自动进行效验，保证内容的完整性和准确性，支持光盘加密、封盘、防擦写、防拷贝等防护措施。 |  |
| 11 | 办案指挥应用 | 1、远程指挥支持调取房间内容各类型（画中画、全景、被讯问人特写、办案人特写、卫生间）的监控画面并支持监听声音。 | 项 |
|  |  | 2、指挥相机控制支持指挥人员对指挥相机进行画面切换（面部特写、书写画面、初始化画面）、画面旋转（90°、180°、270°）、云台控制、3D放大、速率调节。 |  |
| 12 | 审查留置管理 | 留置措施执行的规范化管理，提供： | 项 |
|  |  | 1、调查组管理 |  |
|  |  | （1）调查组人员管理：支持管理调查组中的组长、安全员、成员等信息；支持导出调查信息；支持调查组在点状态显示； |  |
|  |  | （2）调查组权限管理：支持统一管理调查组各成员的留置室的使用权限、门禁权限等。 |  |
|  |  | 2、对象管理 |  |
|  |  | （1）留置登记：调查组对被调查人采取留置措施前，向留置基地和案管发起场所使用申请，工作人员依据留置文书、场所使用申请等，在系统登记记录和房间分配。支持登记留置对象的基本信息、支持上传留置决定书等文书材料。 |  |
|  |  | （2）对象收置管理：被调查人被带入留置基地进行留置，看护人员对留置对象的身份、留置文书进行确认。在系统中记录收置的时间和上传留置文书。支持与留置录像定盘存储进行联动，收置后自动开启留置录像备份。 |  |
|  |  | （3）临时离点管理：留置对象在留置期间，因取证、就医等需要临时带离留置基地的情况，可由审调组组长发起留置对象临时带离审批表，线下由相关领导审批通过后，在系统记录留置对象临时离点的时间、离点事由、陪同人员、留置对象临时带离审批表；对象回点后，在系统中登记对象回点的时间等信息。 |  |
|  |  | （4）延长留置登记：留置对象需要延长留置时，在延长留置审批通过后，可在系统中进行登记，记录留置对象的延长留置时间、上传延长留置决定书等。 |  |
|  |  | （5）解除留置登记：留置对象需要解除留置时，在解除留置审批通过后，可在系统中进行登记，记录留置对象的解除的留置时间、解除的原因、移交去向、上传解除留置决定书等。 |  |
|  |  | （6）对象移交管理：留置对象被带离留置点，工作人员记录留置对象移交的去向、接收单位、接收人、文书等信息 |  |
|  |  | （7）看护模式变更：支持对留置对象进行看护模式转换的登记，支持近身看护、智慧看护、多人集中留置之间的模式转换。 |  |
|  |  | 3、房间管理 |  |
|  |  | （1）更换留置室：支持更换看护室，系统切换看护室权限并关联新看护室的摄像机和主机，系统自动更新调查人员的房间权限。可以自动关联至同一块定盘存储。 |  |
|  |  | （2）安全检查：房间安全检查记录留痕，支持检测项自定义配置、支持签名配置。 |  |
|  |  | （3）房间状态展示：系统支持控制LED、LCD状态屏进行房间状态的显示，支持空闲、使用中、审讯中。 |  |
| 13 | 录像存储 | 一、定盘存储 | 项 |
|  |  | 可通过系统将留置对象在留置区的录像备份到定盘存储终端的指定硬盘上，方便办案过程中录像的保存。提供以下应用功能： |  |
|  |  | 1、备份终端管理：支持备份终端设备信息的维护，可以对设备上的盘位进行格式化操作。 |  |
|  |  | 2、磁盘分组管理：将备份终端的磁盘进行规划分组，并展示分组的容量情况、磁盘状态。 |  |
|  |  | 3、留置录像单备份、双备份：支持留置对象办案区录像的单、双备份，方便录像的留存。支持自定义备份房间的监控点位。在居审分离场景下，办案人员进行讯问时，会根据讯问登记信息，在对应硬盘上备份讯问录像。 |  |
|  |  | 4、活动轨迹录像回传（需结合人员定位）。在启用人员定位场景下，会根据留置对象在办案区内的活动轨迹，在对应硬盘上备份活动轨迹录像。 |  |
|  |  | 5、手动录像：用户可自定义将任意通道录像回传至备份终端中。 |  |
|  |  | 6、容量预警：监测备份硬盘容量，当剩余录像空间不足7日时进行预警； |  |
|  |  | 7、运维告警：系统对设备状态、备份任务、回传任务进行检测，实现备份终端不在线、录像点位不在线、盘位故障、录像串盘、容量预警、录像缺失、录像回传异常、录像回传不完整、录像异常、盘位冗余状态异常及故障恢复建议。 |  |
|  |  | 二、中心存储 |  |
|  |  | 视频资料要求不能丢失一帧，应设计断网、断电检测，视频自动断点回传机制，完全确保音视频数据安全。 |  |
| 14 | 留置档案管理 | 1、留置日报：系统每日生成留置对象前一日的日报信息，包含录像回放、讯问记录；对象活动记录、用药记录、体检记录；支持按权限授权，调查组只可查看本组对象日报，案监可查看所有对象日报； | 项 |
|  |  | 2、导出留置日报：支持导出留置日报； |  |
|  |  | 3、一案一档：系统支持将留置对象在留置期间的数据进行汇总，按照案件进行归档；支持多级权限控制。 |  |
| 15 | 远程刻录同步 | 通过物理按键，远程实现审讯主机同步录像及智能光盘库刻录 | 项 |
| 16 | 全自动光盘库接入授权 | 原平台扩容全自动光盘库接入授权 | 项 |
| 17 | 对象医护管理 | 1、系统提供医生专属工作台，汇总在点对象的健康信息、近期报警。支持修改对象用餐建议。 | 项 |
|  |  | 2、被调查对象进点留置时，医护人员对其进行健康检查。支持在系统中记录体检信息，检查信息包括：既往病史、查体情况、医疗措施、处方及用药。支持心电图等诊疗材料的上传。支持医生根据对象查体情况填写饮食建议，系统自动将该对象的饮食建议推送至后勤部门。 |  |
|  |  | 3、留置对象解除留置后，医护人员对其进行身体检查，在系统中形成离点身体检查记录。 |  |
|  |  | 4、支持医生对留置对象日常用药情况进行录入，包括用药时间、服药时段、药品名称、剂量及用法等信息，在留置期间形成全面的台账记录。为纠错误录入的用药信息，系统提供高级权限由案监人员掌握，可对错误的用药进行修改修改或删除，同时系统记录操作日志可供回查。支持设置对象的处方，在医生在录入用药信息时，系统自动加载对象医嘱，减少录入工作量。 |  |
|  |  | 5、医护人员可登记对象医嘱，记录用药、饮食建议等，支持设置长期医嘱和临时医嘱。支持导出对象医嘱。 |  |

三、 智能运维管理系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维基础服务 | 提供运维平台基础服务能力，包括运维首页、权限管理、人员管理、故障告警及配置、巡检配置、资源管理以及在线率、录像完好率、视频完好率统计功能等； | 项 |
| 2 | 视频设备运维 | 支持监控摄像机、编码设备、存储设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持设备使用情况、设备故障情况统计 | 项 |
| 3 | IT设备运维 | 1、支持网络交换机、服务器、虚拟机等通用IT设备运行情况的采集，采集内容包括：CPU、内存、磁盘、进程、上下行流量带宽占比。 | 项 |
|  |  | 2、支持数据库（pg、oracle、mysql）的运行状态、表空间等数据采集。 |  |
|  |  | 3、支持kafka、ftp、dns、web容器（tomcat、weblogic）的运行状态和响应情况采集。 |  |
| 4 | 报警设备运维 | 支持报警主机、紧急报警、安防雷达的在线状态，防区状态监控。 | 项 |
| 5 | 业务监控 | 1、支持自定义编写和导入脚本、按需编排脚本形成作业，并支持针对作业配置执行计划、查看执行详情，灵活满足且便捷扩展用户不同的自动化运维需求； | 项 |
|  |  | 2、支持内置常用的脚本及作业，针对部分巡检对象（如IT基础设施、应用软件、大数据应用、业务功能）实现开箱即用； |  |
|  |  | 3、支持文件批量分发。 |  |
| 6 | 视频质量诊断 | 支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障；支持诊断结果统计 | 项 |
| 7 | 录像可用性监测 | 检测监控点的历史录像是否可以正常播放，确保录像的可用性。 | 项 |
| 8 | 智能驾驶舱运维 | 支持自定义运维可视化主题，系统默认内置通用运维主题和监控指标卡片； | 项 |
|  |  | 支持以导入资源包的方式快速扩展监控指标卡片，通过自由编排和组合，实现运维主题个性化设计； |  |
|  |  | 支持对监控指标卡片的复制、编辑、删除以及分组管理操作； |  |
|  |  | 支持按地图和图片两种方式设置运维可视化主题底图，并可在底图上选择展示的设备范围； |  |

四、后勤保障系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础模块 | 提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管。 | 项 |
| 2 | 住房管理系统 | 支持住房管理可查看房间状态，已用房间数、可用房间数，房间刷卡授权，住房卡需与办公室、办案单元门禁卡实现一卡通管理，进行授权控制。提供宿舍分配、权限管控、费用结算、房间检查等。 | 项 |
| 3 | 安防监控系统 | 对周界及非办案区监控进行视频预览、回放、存储等功能，安防视频存储不少于90天 | 项 |
| 4 | 门禁管理系统 | 对办公室、住宿和机房门禁授权控制。 | 项 |
| 5 | 园区数据管理模块 | 依赖人脸监控、门禁、停车场、园区卡口的数据，请选配对应的业务组件。 | 项 |
|  |  | 用于解决跨组件、跨设备的人车等信息的检索问题。支持人员通行记录、车辆通行记录、人员基本信息和车辆基本信息的查询。支持目标通行轨迹和疑似目标库地图轨迹。 |  |

注：报名成功后将提供清单考察

附件二

- 湘潭城乡创新园林工程股份有限公司

- 2024年信息化设备采购考察合格性审查表

供应商名称:

| 序号 | 检查项目 | 评审办法细则 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 | 供应商提供有效的企业营业执照（原件扫描件）。 |  |
| 2 | 检测报告 | 供应商提供有效的检测报告（原件扫描件）。 |  |
| 3 | 企业业绩 | 供应商提供近三年企业业绩（销售报表，原件扫描件）。 |  |
| 4 | 企业财务税务情况 | 近3个月具有依法纳税凭证，公司具有完善的财务管理规章制度的（原件扫描件）。 |  |
| 5 | 企业规模 | 供应商的生产规模、厂房及生产线、设备状况的证明资料。 |  |
| 6 | 生产、实施能力 | 供应商根据提供的设备考察清单提交生产、实施能力清单 |  |

注：以上评审办细则为合格性审查，合格打√，不合格打×，企业有一项不合格为不合格供应商。

考核小组签字：

2024年 月 日